| ANTRAGSBEILAGE A2 |
| --- |
| Geschäftszahl: ........................................ | Eingangsvermerk: ......................................... |

# Abwasserverband Großache Nord

# Technischer Bericht für häusliche/gewerbliche Abwassereinleitungen

# Für Ein-/Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen, Privatpensionen bis 10 Betten, etc.

# auf Grundlage des § 32b WRG1959 idgF. („Häusliches Abwasser“)

# Name und Anschrift des Indirekteinleiters mit häuslichem Abwasser

| Datum: |  |
| --- | --- |
| Antragsteller: (Name, Adresse, Telefon) |  |
| Art der zu entwässernden Anlage: | O Einfamilienhaus O Zweifamilienhaus O Mehrfamilienwohnanlage O Reihenhaus O Eigentumswohnung (in Wohnanlage) O Mietwohnung (in Wohnanlage) O Wohnhaus mit Ferienwohnung(en) O Privatpension / Fremdenheim bis zu 10 Betten |
| Indirekteinleiter: (nur ausfüllen wenn nicht mit Antragsteller ident) |  |

| Neue Anlage/Neue Einleitung | O | Besteht der Anschluß bereits | Ja O | Nein O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Änderung einer bestehenden Anlage/Einleitung | O | Besteht eine interne Trennkanalisation (Trennung von Oberflächen-/Schmutzwasser) | Ja O | Nein O |

# Standort der zu entwässernden Anlage

| Adresse: |  |
| --- | --- |
| Grundstücksnummer(n): |  |
| Katastralgemeinde: |  |

# Allgemeine Angaben

| Wasserrechtliche Bewilligung eingereicht / Datum | Datum Ja O Nein O |
| --- | --- |
| Wasserrechtliche Bewilligung (Bescheid/Zahl) / Datum | Zahl: Datum: |

# Kurzbeschreibung der Ausführungsmaßnahmen

# Allgemeine Angaben zur häuslichen Abwasserbleitung

| Kanalanschluß über Ortskanal: | Ja O | Kanalanschluss direkt an AWV-Sammler: | Ja O |
| --- | --- | --- | --- |

| Beschreibung Trennstelle: |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Anschlußstelle: |  |

# Allgemeine Angaben zur Niederschlagswasserableitung

| Art der Entsorgung für die Oberflächenwässer: | O Regenwasserkanal (einer Trennkanalisation) O Mischwasserkanal einer Ortskanalanlage O Direkte Einleitung in ein Gewässer (Bach, Gießen, etc.) O Versickerung |
| --- | --- |

| Beschreibung Trennstelle: |  |
| --- | --- |
| Beschreibung Anschlußstelle: |  |

# Berechnung des häusliches Abwassers

Die Ermittlung der EW60-Werte erfolgt nach ÖNORM B 2502 (T1 & T2) anhand nachstehender Tabelle

| Anzahl der Fremdenbetten mit Komfort (Du, WC, Bad) | [Stk] | x 1,5 EW60/Stk | [EW60] |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl der Fremdenbetten ohne Komfort | [Stk] | x 1,0 EW60/Stk | [EW60] |
| Ständige Einwohner | [EW] | x 1,0 EW60/EW | [EW60] |
| Summe der EW60-Werte | [EW60] |

Ermittlung der hydraulischen Fracht des häuslichen Abwassers

| Max. Tagesmenge | [EW60] | x 0,200 m3/EW60 | = | [m³/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Berechnung des Niederschlagswassers

6.1 Allgemeinen Angaben zu den Niederschlagswässern

| Grundstücksfläche: | [m²] |
| --- | --- |
| Davon verbaute Fläche (versiegelt): | [m²] |

6.2 Niederschlagswasser (nicht mineralölverunreinigt)

|  | In den Mischwasserkanal | In den Regenwasserkanal | Als Versickerung |
| --- | --- | --- | --- |
| Dachflächen: | [m²] | [m²] | [m²] |
| Befestigte Freiflächen: | [m²] | [m²] | [m²] |
| Summe Flächen | [m²] | [m²] | [m²] |

# Berechnung der Versickerungsleistung

Die Berechnungsangaben für die Versickerungsleistung sind nur auszufüllen, wenn Niederschlagswässer

in den Untergrund versickert werden.

Die Sickerversuche sind bei fallender Druckhöhe durchzuführen. Je Versuchsanordnung ist eine Dreimalige Aufspiegelung zu messen.

Der Bodenaufschluss des Versickerungsversuches hat nach ÖNorm B 4401 entsprechend der Beispieltabelle zu erfolgen.

| Aufschluss | Teufe | Bz | Farbe | Ansprache | Grund-Ansprache | Zustandsform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SV-2 | 0.4 | GW | grau | Mittelkies |  | trocken |
|  | 0.8 | SW+GI | graubraun | Mittelsand mit Geröll | Moränenschotter | feucht |
| Foto Nr. 11 | 2.30 | SW | Braun | Mittelsand | Verwitterungszone | feucht |

| Aufschluss | Teufe | Bz | Farbe | Ansprache | Grund-Ansprache | Zustandsform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SV-… |  |  |  |  |  |  |
| Foto Nr…. |  |  |  |  |  |  |

Die kf – Werte für Berechnung der Sickerfähigkeit sind anhand der Ansprache des Untergrunds vorzugeben.

Die Ermittlung der Versickerungsleistung erfolgt nach ATV 138 anhand nachstehender Tabelle.

| Durchlässigkeitsbewert gesättigte Zone “kf“ | - [m/s] |
| --- | --- |
| Außendurchmesser Schacht “da“ | - [m] |
| Innendurchmesser Schacht “di“ | - [m] |
| angeschlossene Flächen “Au“ | - [m2] |
| maßgebliche Regenspende “rD(n)“ | - [l/s,ha] |
| Dauer des Bemssungsregen “D“ | - [min] |
| Zuschlagsfaktor “fz“ |  |
| Einstauhöhe “m“ | - [m] |

# Größe und Art des Wasserbezuges

| ja | nein |  | Menge/Jahr |
| --- | --- | --- | --- |
| � | � | Aus öffentl. Wasserversorgung | [m³/a]¹ |
| � | � | Eigenwasserversorgung (Quelle, Brunnen usw.) | [m³/a] |
| � | � | Regenwassernutzung (ausgen. Bewässerungen) | [m³/a] |
| Wasserrechtliche Bewilligung (Bescheid/Zahl) |  |
| Wasserverbrauch (gesamt) | [m³/a] |

1) z.B. letzte Wasserabrechnung

# Bemessung Rückhalteräumen / Retentionen

# Pläne und Beilagen

# Dieser Beschreibung liegen nachstehend angeführte Unterlagen bei:

O	Lageplan /Lageskizze 1
(mit der Lage der Leitungen und sonstigen Entwässerungsanlagen, Vorreinigungsanlagen, Versickerungen, Trennstelle, Einleitungsstelle in den öffentlichen Kanal, öffentlicher Kanal im Einleitungsbereich, etc.)

O	Sonstige Beilage(n): ...............................................................................................................................................

(1) Leitungen sind mit folgender Farbkennung zu versehen:	blau:	Oberflächenwasser

(nur atmosphärisch verschmutzt)

rot:	häusliche Abwässer

# Zeitpunkt und Zeitdauer der Einleitung

|  | Ja | nein |
| --- | --- | --- |
| Einleitung besteht | O | O |
|  | seit (Datum angeben) | beginnt mit (Datum angeben) |
| Zeitpunkt der Einleitung |  |  |

# Zusammenfassung

## Einleitung von häuslichen Abwässern

| Häusliches Abwasser wird in unter Pkt. 5 ermittelten Umfang in öffentliche Kanalisation eingeleitet | Ja O | Nein O |
| --- | --- | --- |

## Einleitung von Niederschlagswässern

| Niederschlagswasser wird (über eine Mischkanalisation der Gemeinde) im unter Pkt. 6 ermittelten Umfang in die öffentliche Kanalisation eingeleitet | Ja O | Nein O |
| --- | --- | --- |

.......................................................... ............................................................................. ..................................................... Unterschrift des Verfassers (Ort, Datum) (Unterschrift)